## Slide 1: Памяти настоящего ВРАЧА и учителя!

## Slide 2: Шмык С.Д., Абрамов О.А.
г. Минск, 22 марта 2018 года
СОВРЕМЕННЫЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

## Slide 3
1. Демонстрация возможностей
2. Предложение внедрения аппаратно-программных комплексов
ЦЕЛЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ

## Slide 4
ЗАДАЧА
Внедрить цифровые технологии в медицину.
Автоматизировать процесс соблюдения холодовой цепи при логистике крови, вакцин, иммуно-биологических препаратов и клеточных культур
Предоставить УЗ возможность выполнения «тепловых» цепей - профилактика ятрогенной гипотермии

## Slide 5
Национальная система здравоохранения в совершенно новых условиях – мир переходит на «цифру»
Необходимо постоянно меняться, чтобы соответствовать медицинской науке
Отставание означает худшие результаты лечения, худшее здоровье наших пациентов
Возможность внедрения нового определяется знанием нового
Если конкуренты уже делают - значит, вы опоздали. Это уже не инновация, а новая норма
НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ
Notes: бурное развитие биологической науки второй половины ХХ века дало нам новое понимание фундаментальных механизмов работы живых систем, в частности человека. Во-вторых, резкое увеличение качества и продолжительности жизни практически на всей планете создало спрос на качественную и доступную медицинскую помощь. Все это привело к появлению огромного количества новых научных данных, новых подходов к лечению заболеваний и, наконец, новых препаратов и лечебных технологий.
И этот феномен поместил врачей и сами национальные системы здравоохранения в совершенно новые условия. Необходимо постоянно меняться, чтобы следовать изменениям в непрерывно развивающейся медицинской науке. Иначе возникает неминуемое отставание. А отставание означает худшие результаты лечения, худшее здоровье наших пациентов. Мириться с этим не хотелось бы.
Клиники и больницы постоянно приспосабливаются к меняющейся потребности в оборудовании, к другой внутренней логистике в тех или иных областях, к появлению новых врачебных специальностей. Кроме того, в последние годы здравоохранение стало перенимать научно обоснованные управленческие практики, приходящие к нам из других отраслей экономики что позволяет им работать более безопасно для пациентов и при этом иметь меньшие затраты, а следовательно, и цены.
Прежде всего о возможности внедрить что-то новое нужно знать. Если вы узнаете, что ваши конкуренты уже делают это, значит, вы опоздали, это уже не инновация, а новая норма. И вы вынуждены догонять, хотя лучше быть впереди. Очень важно, как говорят по-английски, «держать на радаре» потенциально прорывные технологии, знания.

## Slide 6: МЫ МОЖЕМ!
Объективно и автоматически выполнять требования рутинных процессов и протоколов.
Внедрить комплексную диспетчеризацию в отдельных УЗ
Объединить данные всех УЗ страны для актуального и объективного мониторинга разных показателей
Хранить и анализировать информацию
Представлять аналитические данные для принятия врачебных и управленческих решений.

## Slide 7
СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
Диспетчеризация – это направленный централизованный контроль, мониторинг и дистанционное управление с использованием мгновенной передачи информации между объектами наблюдения и центром управления.
Для чего это нужно?
Система придумана и создана для управленческих \ВРАЧЕБНЫХ решений на базе объективного и автоматического получения данных в реальном времени.

## Slide 8
Беспроводная передача данных
Быстрый монтаж
Не требует разрешений и согласований
Бесплатная передача данных
Работа с любыми устройствами
Возможность удаленного управления устройствами и приборами
Основные преимущества СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ

## Slide 9: Гипотермия – «управляемая» причина младенческой смертности
18-42% неонатальной летальности может предотвратить соблюдение «тепловой цепочки»…
Данные ВОЗ
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ:

## Slide 10
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЯТРОГЕННОЙ
ГИПОТЕРМИИ
Экономически выгоднее предупредить гипотермию, чем лечить спровоцированные ею осложнения
Температура на 1,5 °С
Стоимость лечения от
2 500 до 7 000$
* Mahoney C. Odom J., Исследования 1999 года, США

## Slide 11: КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ВМЕСТЕ С СОВРЕМЕННОЙ ТЕРАПИЕЙ – ЭТО ЧАСТЬ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ
Обеспечение оптимальной температуры помещения
Подогрев используемых инфузионных растворов и жидкостей при проведении инфузионно-транфузионной терапии
Основной и дополнительный обогрев пациентов
( GCP, ТКП )

## Slide 12
Оборудование для предотвращения и лечения гипотермии
Системы обогрева пациентов «Рамонак»
Рамонак-01
Рамонак-02
Рамонак-03
Аппараты подогрева крови, кровезаменителей и инфузионных растворов
Ампир-01
AMPIRmini

## Slide 13: КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА

## Slide 14: КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА
К радиотерминалу подключаются как цифровые, так и аналоговые устройства (датчики, счетчики, контроллеры и другие приборы учета). Второй вариант — это встроенные в приборы контроля радиомодули «ZETA».
Устройства «ZETA» передают показания на сервер.

## Slide 15: ТЕПЛОВАЯ ЦЕПЬ. РАМОНАК-01

## Slide 16: ТЕПЛОВАЯ ЦЕПЬ. АМПИР-01

## Slide 17
КОМПЛЕКС ДЛЯ ВЫЗОВА И КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ПЕРСОНАЛА «BRILLIANT»
Беспроводная система обеспечивает гарантированный вызов персонала и контроль доступа в медицинских учреждениях
Беспроводная технология
Чистый монтаж без штроблений и прокладки кабелей Индикация вызова на посту и в палате Переадресация вызова
Идентификация персонала, контроль доступа на вход в отделение/ палату
Визуализация вызова на сигнальных фонарях Онлайн мониторинг работы системы
КОМПЛЕКСОМ ДЛЯ ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА «BRILLIANT» УЖЕ ОСНАЩЕНЫ:
Родильный дом 5-й городской клинической больницы г. Минска Радиологический корпус Минского городского онкологического диспансера Отделения в областной больнице г. Бреста
Клинический родильный дом Минской области 9-я городская клиническая больница г. Минска

## Slide 18: КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

## Slide 19: ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
Интеграция в развертываемую медицинскую информационную систему
Представление информации в удобном виде для принятия ВРАЧЕБНОГО решения
Возможность автоматизации процессов
Сбор, анализ и архивирование данных
Модернизация комплекса исходя из актуальных и перспективных задач

## Slide 20: Диабетический кетоацидоз – высокий риск при интенсивной терапии
CGM – непрерывный мониторинг уровня глюкозы без нарушения целостности кожных покровов
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ:

## Slide 22: ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ: ЭКГ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ -
Модернизация (апгрейд) оборудования – современный тренд.
Экономия времени и денег без потери качества
Например - Альтоник 6 :
заменяем устаревшие детали и программное обеспечение, комплектующие.
Модернизация стоит треть от цены нового аппарата, увеличивает эффективный жизненный цикл!
Имеем не аналоговое, а цифровое оборудование, на котором скорость исследований может увеличиться до 30%.

## Slide 24
О компании

## Slide 25
ОДО «ТАХАТАКСИ»
БОЛЕЕ 25 ЛЕТ В БЕЛАРУСИ

## Slide 26: СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
Энергоэффективная технология беспроводной передачи данных в основе наших разработок .

## Slide 27: НАШИ ПРОДУКТЫ
МОДЕМ «ZETA-NB»
Беспроводная передача данных по NB- IoT сетям с различных приборов учета, счетчиков, датчиков, контроллеров.
Беспроводная передача данных
с различных приборов учета, датчиков, счетчиков, контроллеров по радиоканалу.
РАДИОМОДЕМ «ZETA»
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ МЕТИОР
Cтабильный и энергоэффективный датчик для измерения параметров микроклимата.

## Slide 28: НАШИ РЕШЕНИЯ
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ «А+»
Беспроводное удаленное регулирование температуры воздуха в помещениях гостиниц, административных зданий, больниц, пансионатов, офисов и др.
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Снятие и передача показаний приборов учета с целью дистанционного мониторинга, контроля и учета потребления теплоэнергоресурсов.
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
Дистанционный мониторинг температуры и влажности в помещениях, на улице,
в термокамерах, в системах воздуховодов, внутри шкафов управления и автоматики, в холодильных камерах и т.д.
КОНТРОЛЬ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ
Беспроводной контроль и мониторинг протечек воды и аварий трубопроводов в зданиях.
ВАШЕ РЕШЕНИЕ
Вам нужна беспроводная передача данных на большие расстояния? Наше оборудование универсально и может быть адаптировано под различные устройства.
ВАШЕ РЕШЕНИЕ

## Slide 29: СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
EN ISO 13485:2012
EN ISO 9001:2008

## Slide 30: СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
Мы осуществим вашу профессиональную мечту !

## Slide 31: СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТАХАТАКСИ»
Техника и оборудование должно работать правильно !
Проблемы техники - это15% анестезиологических ошибок

## Slide 32: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !